## Slide 1
第九章
3D视觉基础
汇报人：陈西PPT工作室

## Slide 2
相机标定
双目立体视觉
激光三角测量
小结
目录
第一部分
第二部分
第三部分
第四部分

## Slide 3
相机标定
第一部分

## Slide 4
相机标定
在机器视觉领域中，如果要从图像中获取准确的三维世界的真实信息，必须建立相机成像的几何模型，这些几何模型参数就是相机的内外参数。

## Slide 5
二维空间的点，如图像平面上的点 的坐标由 两个值组成。
三维空间中的点坐标由3个值组成，即 ，这3个值也可以表示为一个三维向量。
例如，世界坐标系中的点 , 其坐标表示成向量如下所示：
描述点的坐标系常涉及以下几种，如右图所示。
三维空间坐标

## Slide 6
1、图像像素坐标系：表示场景中三维点在图像平面中的位置，其坐标系的原点一般在图像的左上角。u轴为行方向，沿着原点向右递增；v轴为列方向，从原点开始向下递增。
2、图像物理坐标系：图像像素坐标系只是表征像素的位置，但像素并没有实际的物理意义。因此，需建立具有物理单位（如mm)的平面坐标系。其坐标原点在图像平面的中心 , X轴和Y轴分别平行于图像像素坐标系的坐标轴，坐标用 来表示。
三维空间坐标

## Slide 7
3、相机坐标系：相机坐标系的原点位于相机光心，其X轴与Y轴方向平行于图像坐标系的X轴、Y轴。相机的光轴为Z轴，坐标系满足右手法则。光轴与成像平面的交点称为图像主点。场景点在相机坐标 下的三维坐标，即将场景点表示成以观察者为中心的数据形式，可以用表示。
4、世界坐标系：即真实世界中的坐标，也称为绝对坐标系，其原点也是以相机光心为原点的，场景点的三维坐标用 表示。标定的意义就在于，通过图像上一个点的坐标 推算出该点在世界坐标系中的坐标 。
三维空间坐标

## Slide 8
标定的目的和意义
相机的成像过程实质上是坐标系的转换。但是由于透镜制造精度以及组装工艺的偏差会出现不同程度的畸变，导致原始图像的失真。
镜头的畸变分为径向畸变和切向畸变两类。径向畸变主要是由镜头形状缺陷造成的，它又分为枕形畸变和桶形畸变，如下图所示。
（a）枕形畸变 （b）桶形畸变

## Slide 9
1.内部参数
通过标定得到的相机内部参数描述了所使用的相机的特性，一般只与相机自身的内部结构有关，而与相机位置参数无关。内部参数一般包括相机的焦距、畸变系数、像素间距、中心点坐标、图像的宽和高等。
标定的参数
2.外部参数
相机的外部参数描述相机坐标系与世界坐标系的关系，即相机在世界坐标系中的三维位置，如相机的X轴坐标、Y轴坐标、Z轴坐标，以及相机的朝向（如围绕X轴、Y轴、Z轴旋转的角度）等。

## Slide 10
1、初始化一个相机的参数；
2、接着设置相机的类型；
3、设置标定板数据的路径；
4、按下来读取采集的标定板的图像。读取到图片之后，使用find_calib_object算子提取标定板图像的角点中心、轮廓等信息，计算这些点与世界坐标系的对应点坐标，并将检测到的这些信息自动存储在数据模型CalibDataID中；
5、读取完标定图像后，可以使用calibrate_cameras算子对相机进行标定，用于计算相机的内外参数；获取到相机的内部参数与外部参数后，接下来的应用步骤就与上一小节的例子完全相同，可以进行标定后的操作，如图像校正、测量等。
Halcon标定流程

## Slide 11
双目立体视觉
第二部分

## Slide 12
双目立体视觉
双目立体视觉的开创性工作始于上世纪的60年代中期。美国MIT的Roberts通过从数字图像中提取立方体、楔形体和棱柱体等简单规则多面体的三维结构，并对物体的形状和空间关系进行描述，把过去的简单二维图像分析推广到了复杂的三维场景，标志着立体视觉技术的诞生。

## Slide 13
双目立体视觉原理
人之所以能够感受到立体视觉，是因为人的左右眼之间有6到7cm的间隔，因此，左眼与右眼看到的影像会有细微的差别，所以我们很容易判断物体的远近以及多个物体的前后关系。
双目立体视觉的基本原理与人眼观察世界的方式类似，双目立体视觉获取图像是通过不同位置的两台摄像机或者一台摄像机经过平移或旋转拍摄同一幅场景，来获取立体图像对。

## Slide 14
双目立体视觉系统
一个完整的双目立体视觉系统通常可分为数字图像采集、相机标定、图像预处理与特征提取、图像校正、立体匹配、三维重建六大部分。如右图所示。

## Slide 15
双目立体视觉系统
1.图像的获取
图像的采集是图像处理的前提和立体视觉的物质基础。数字图像采集中常用的硬件设备有扫描仪、数码相机、工业 CCD 相机和视频采集卡。进行视频采集时，不但要满足双目立体视觉系统的应用要求，而且要考虑视点差异、光照条件、相机性能及景物特点等因素的影响。

## Slide 16
双目立体视觉系统
2.相机标定
对双目体视而言，对它们的标定是实现立体视觉基本而又关键的一步。通常先采用单目相机的标定方法，分别得到两个摄像机的内、外参数，再通过同一世界坐标中的一组定标点来建立两个相机之间的位置关系。
双目相机标定时需要注意以下几个方面。
（1）相机安装的位置应考虑与被测物体的距离。
（2）相机位置确定后，应将两个相机进行固定。
（3）将标定板放置在两个相机都能够完全拍到的位置上。
（4）两个相机的光照环境应尽可能一致。

## Slide 17
双目立体视觉系统
3.图像预处理与特征提取
获得图像后，需对获取的图像进行预处理。因为在图像获取过程中，存在一系列的噪声源，通过此处理可显著改进图像质量，使图像中特征点更加突出。然后进行特征点的提取，
对立体像对中需要提取的特征点应满足以下要求：
①与传感器类型及抽取特征所用技术等相适应；
②具有足够的鲁棒性和一致性。

## Slide 18
双目立体视觉系统
4.图像校正
标定结束后，可以使用双目相机拍摄被测物体，获取立体图像对。此时注意不要改变相机的内部参数或者移动相机，以免使通过标定获得的相机内部参数和外部参数失效。
5.立体匹配
为了获得测量对象的深度信息，需要先求出立体图像对的视差图，这就需要对校正后的图像对进行立体匹配。立体匹配是双目体视中最关键、困难的一步。与普通的图像配准不同，立体像对之间的差异是由摄像时观察点的不同引起的，而不是由其它如景物本身的变化、运动所引起的。

## Slide 19
binocular_disparity算子运行程序如下：
*读取双目图像 read_image(Imagel, 'data/stereo-left')
read image(Image2, 'data/stereo-right')
*进行立体匹配并返回视差图和匹配分数图
binocular_disparity (LImage, RImage, DisparityNCC, Score, 'ncc', 11, 11, 0, -45, 10, 3, 0.3, 'left_right_check', 'interpolation')
程序执行结果如图所示：
（a） （b） （c） （d）
binocular_disparity算子运行实例

## Slide 20
双目立体视觉系统
6.三维重建
三维重建的目的是由二维景物图像重构出景物的空间结构。在得到视差图像后，如果要进行三维重建，可以使用一些算子计算其三维坐标。例如，使用disparity_to_point_3d算子可以计算选定的视差图中的点的三维坐标，也可以使用 disparity_ image_to_xyz算子将整张视差图像转换为3D点图。该算子的原型如下：
disparity_image_to_xyz(Disparity : X, Y, Z : CamParamRect1, CamParamRect2, RelPoseRect : )

## Slide 21
多目立体视觉
多目立体视觉使用两个以上的相机，多目相机的标定与前文提到的双目相机标定大致相同。三（多）目视觉的最大优点是可以利用第三个（或多个）相机所提供的额外的极线约束来解决局部双目匹配存在的，由多个候选匹配点的不确定性而引起的误匹配问题。同时可以呈现出更多的视角，不仅能反映物体的表面信息，甚至还能还原整个三维场景。

## Slide 22
激光三角测量
第三部分

## Slide 23
激光三角测量
三角测量法是一种位移测量方法 ,其最大优点是非接触性测量。通过三维激光扫描获取的图像纹理丰富、分辨率高、具有更好的深度和范围信息，能更好地满足微小产品的视觉检测需求，故在工业应用和基础科学研究中被广泛使用，对微小产品平面度测量技术的研究就显得尤为重要，成为近年来机器视觉研究领域中的热点。

## Slide 24
激光三角法的原理是激光器发出激光照射到被测表面，激光在被测物表面形成反射，返回到成像器，从而计算出物体的高度。
由于入射光和反射光构成一个三角形 ,所以这种方法被称为三角测量法。
如果激光线投射到物体表面的高度不同，则发光线条不会是一条直线，而是一条表现物体表面高度轮廓的线。
通过这条轮廓线，就可以得到物体表面的高度差。右图为激光三角测量示意图。
激光三角法原理

## Slide 25
1.直射式
直射式三角法测量等效光路如图9-3-1所示。激光器发出的光线,经会聚透镜聚焦后垂直入射到被测物体表面上 ,物体移动或表面变化导致入射光点沿入射光轴移动。 接收透镜接收来自入射光点处的散射光,并将其成像在光点位置探测器 (如 PSD、CCD)敏感面上。但由于传感器激光光束与被测面垂直，因此只有一个准确的调焦位置，其余位置的像都处于不同程度的离焦状态。
技术原理

## Slide 26
2.斜射式
下图为斜射式三角测量原理图。激光器发出的光与被测面的法线方向成一定角度入射到被测面上，同样用接收透镜接收光点在被测面的散射光或反射光。
技术原理

## Slide 27
这两种传感器都可以对被测面进行高精度、高速度的非接触测量，但比较起来有以下几点区别：
（1）斜射式可接收来自被测物体的正反射光，比较适合测量表面接近镜面的物体。直射式由于其接收散射光的特点，适合于测量散射性能好的表面。
（2）直射式光斑较小，光强集中，不会因被测面不垂直而扩大光斑，而且一般体积较 小。斜射式传感器分辨率高于直射式 ,但它的测量范围较小，体积较大。斜入射直接收式传感器的体积和直入射式相当，并且分辨率高于直射式，因此较为常用。
应该根据实际情况，如被测面的粗糙度、工作距离、测量范范围、安装位置、精度要求等来决定选择哪种类型。
两种三角位移传感器特性的比较

## Slide 28
激光三角传感器组成部分包括摄像机、激光器等，在本节中，我们将对激光三角传感器的参数进行介绍，在表9-1中列举了激光三角传感器的基本参数。
激光三角传感器硬件参数
视野范围 | 近¦中¦远 10.5¦11¦11.5毫米
测量范围 | 5毫米
最佳工作距离 | 23.5毫米
垂直分辨率（Z） | 0.37-0.45微米
水平分辨率（Y） | 5.8-6.8微米
Z线性度 | 0.015%（0.015微米/毫米）
Z重复精度 | 0，1微米
表9-1

## Slide 29
测量的主要步骤如下：
（1）对测量系统（包括激光平面、相机）进行标定。
（2）使用create_sheet_of_light算子创建激光三角技术模型。
（3）采集每个轮廓线的图像。
（4）使用measure_profile_sheet_of_light算子测量每张图中的轮廓线。
（5）使用get_sheet_of_light_result算子获取测量的结果。如果需要访问结果中的3D模型，可以使用get _sheet_of_light _result_object_model_3d算子。
（6）使用clear_sheet_of_light_model算子从内存中清除激光三角模型。
使用激光三角技术进行测量

## Slide 30
小结
第四部分

## Slide 31
在本章中我们介绍了如何运用相机标定将相机坐标系与世界坐标系进行对应，如何校正镜头的各种畸变，以及介绍了两种获取图像三维信息的两种方法，分别是双目立体视觉、激光三角测量。
本章小结

## Slide 32
1.常用的坐标系有哪几种，分别是什么坐标系？简要说明各坐标系的代表含义。
2.为什么要进行标定？如何Halcon对图像进行标定？
3.双目立体视觉系统主要包括那几部分？
4.什么是激光三角测量技术？请简要说明其原理。
习 题

## Slide 33
谢
谢
聆
听